## Disclaimer
Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät Q3/2024
Prospects for future electricity production and consumption Q3/2024

## Kulutus - Consumption
Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät Q3/2024
Prospects for future electricity production and consumption Q3/2024
Ks. välilehti disclaimer - please see "disclaimer" tab
Grid planning scenario | Verkon suunnitteluskenaario
Electricity consumption per segment (TWh) | Sähkön kulutus sektoreittain (TWh) | 2025 | 2030 | 2035
Industry and data centers | Teollisuus ja datakeskukset | 39.7 | 69.3 | 100.7
Space Heating | Rakennusten lämmitys | 19.5 | 25.4 | 24.8
Transport | Liikenne | 1.5 | 3.2 | 5.3
Other consumption and losses | Muu kulutus ja häviöt | 27 | 28.1 | 28.6
Total consumption | Kokonaiskulutus | 87.7 | 126 | 159.4
Demand development - alternative scenarios (TWh) | Kulutuksen kehitys - vaihtoehtoiset skenaariot (TWh) | 2025 | 2030 | 2035
Grid Planning Scenario | Verkkosuunnittelun lähtökohtana oleva skenaario | 88 | 126 | 159
Alternative scenario (FIDs and connection agreements) | Vaihtoehtoinen skenaario (investointipäätökset ja liittymissopimukset) | 88 | 99 | 102

## Tuotanto - Production
Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät Q3/2024
Prospects for future electricity production and consumption Q3/2024
Ks. välilehti disclaimer - please see "disclaimer" tab
Grid planning scenario | Verkon suunnitteluskenaario
Electricity production (TWh) | Sähkön tuotanto (TWh) | 2025 | 2030 | 2035
Wind power | Tuulivoima | 25.9 | 60.4 | 100.8
Solar power | Aurinkovoima | 2 | 9.7 | 15.7
Hydro power | Vesivoima | 14 | 14 | 14
Other thermal power | Muu lämpövoima | 15.5 | 13 | 10
Nuclear power | Ydinvoima | 32.5 | 34 | 34
Total production | Kokonaistuotanto | 89.9 | 131.1 | 174.5
Total consumption | Kulutus | 87.7 | 126 | 159.4

## Tuuli ja aurinko - Wind & Solar
Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät Q3/2024
Prospects for future electricity production and consumption Q3/2024
Ks. välilehti disclaimer - please see "disclaimer" tab
Grid planning scenario | Verkon suunnitteluskenaario
Wind power | Tuulivoima | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Wind power capacity at the beginning of the year (MW) | Tuulivoimakapasiteetti vuoden alussa (MW) | 8100 | 9100 | 10200 | 12300 | 15200 | 18600 | 22100 | 25000 | 28400 | 30900 | 34200
In operation or connection agreement signed (MW) | Tuotannossa tai liityntäsopimus tehty (MW) | 8100 | 9100 | 10200 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100
No connection agreement yet (MW) | Ei vielä liityntäsopimusta (MW) | 0 | 0 | 0 | 1200 | 4100 | 7500 | 11000 | 13900 | 17300 | 19800 | 23100
Produced electricy from wind (TWh) | Tuotettu tuulisähkö (TWh) | 25.9 | 29.1 | 33.2 | 40.4 | 49.8 | 60.4 | 69.6 | 77.6 | 85.6 | 92 | 100.8
Solar power | Aurinkovoima | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Solar power capacity (MW) | Aurinkovoimakapasiteetti (MW) | 1300 | 2400 | 4600 | 6800 | 8100 | 9400 | 10700 | 12000 | 13300 | 14600 | 15900
- of which solar farms | - josta aurinkopuistot | 100 | 900 | 2800 | 4700 | 5700 | 6700 | 7700 | 8700 | 9700 | 10700 | 11700
- of which small-scale PV | - josta pientuotanto | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200
Produced electricy from solar (TWh) | Tuotettu aurinkosähkö (TWh) | 2 | 3.6 | 5.6 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 14.6 | 15.7

## Sähkötase - electricity balance
Sähkön tuotannon ja kulutuksen kehitysnäkymät Q3/2024
Prospects for future electricity production and consumption Q3/2024
Ks. välilehti disclaimer - please see "disclaimer" tab
Grid planning scenario | Verkon suunnitteluskenaario
Net export (TWh) | Nettovienti (TWh) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035
Historical | Historia | 2019: -20; 2020: -15.1; 2021: -17.8; 2022: -12.5; 2023: -1.8
Estimated | Ennuste | [5 empty] | -4 | 2.2 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15.1